## Slide 1: Warmtepomp
Wat is een warmtepomp
Ervaringen met warmtepompen
  Hybride
  water/water
Werkgroep warmtepomp

## Slide 2: Wat is een warmtepomp

## Slide 3: Waarom een warmtepomp
Multifunctioneel (verwarmen en koelen)
Lagere energierekening
Energie-efficiënt (WP verbruikt 2-3 keer minder energie)
Geen of minder verbranding fossiele grondstoffen
Positieve invloed op de EPC van de woning (hogere verkoopwaarde)

## Slide 4: Wanneer een warmtepomp
Huis goed geïsoleerd
Bij voorkeur lage temperatuurverwarming

## Slide 5: Soorten warmtepomp

## Slide 6: Wachten op ??
Woningbouw verenigingen
  Prijzen gaan omlaag?
Wat doet de gemeente
  Warmtenet
  Wijkverwarming
Duidelijkheid over
  Kan het elektriciteitsnet zoveel wp aan?
  Antwoord op de vraag klopt het voorgeschotelde rendement wel?
  Enz.

## Slide 7: Ervaring met een hybride warmtepomp
Teun Tieleman

## Slide 8: Hybride warmtepomp uitgangs situatie
Type vrijstaande bungalow tussenwoning
Bouwjaar 1974 1892
Isolatie (na-isolatie) matig matig/slecht
Warmteafgiftesysteem convector, radiatoren radiatoren > 25 jaar
Ketel Nefit HR 2009 35 kW HR, einde levensduur
Gasverbruik vóór Hwp ca 3400 m³ ca 1700 m³
Woning Dieren Woning Haarlem

## Slide 9
Dieren Haarlem
Installatie Hwp geen Hwp, nieuwe cv ketel.
Gasbesparing: ca 2000 m³
Extra stroom : ca 4700 kWh
Besparing energiekosten: € 350,=
Investering na subsidie: € 2300,=
P.O.T. 7 jaar
Hybride warmtepomp
advies milieucentraal
webpagina “welke Wp past bij jou. “.

## Slide 10
Dieren Haarlem
Installatie: ketel bestaande ketel Valliant HR 2017
  Hwp Elga 5 kW 2015 Valliant 8 kW 2017
Gasbesparing: ca 1400 m³ ca 1350 m³
Extra stroom: ca 2500 kWh ca 3200 kWh
Besparing energiekosten:
2018 € 410,= € 240,=
2019 € 520,= € 310,=
Investering:
Bruto € 4500,= € 6300,=
Subsidie € 500,= € 2100,=
Netto € 4000,= € 4200,=
TVT ca 8 jaar ca 14 jaar
Let op:
Veranderende omstandigheden. B.v. al dan niet met vakantie in de winter ( verschil ca 250 m³ per jaar)
Gedragsverandering: thermostaat hoger omdat de warmte groener is.
Hybride warmtepomp uitkomsten

## Slide 11
Cor Nouws
Ervaring met een water/water
warmtepomp

## Slide 12: Werkgroep warmtepomp 8 deelnemers
Berekenen benodigd vermogen
  Op basis van kengetallen
  M.b.v. softwarepakket

## Slide 13: Werkgroep warmtepomp 8 deelnemers
voorbeelden

## Slide 14: Werkgroep warmtepomp 8 deelnemers
Tips bij aanvragen offertes

## Slide 15: Werkgroep warmtepomp 8 deelnemers
Installateurs in gemeente Rheden

## Slide 16: Werkgroep warmtepomp 8 deelnemers
Vervolg
Casestudie wijkoplossing
Case studie Hybride warmtepomp

## Slide 17
https://warmtepomp-weetjes.nl/